（記　載　例）

高圧ガス販売計画書

（該当するものの□にチェック（✓）を記載）

１　販売の目的

☑溶接・溶断用　☑化学工業用　□医療用　□スクーバダイビング用　□冷媒用

□気密試験用　　☑その他（　家庭用炭酸水メーカー用　）

２　販売区域

○○市、○○町

㎥・kgどちらか

３　販売の方法・販売する高圧ガスの種類及び最大貯蔵量等

（適宜行を追加すること(別紙でも可)）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ガスの区分 | ガスの名称 | 貯蔵量 | 販売主任者 | 販売方法 | 配送方法 |
| 可燃性ガス | アセチレン | ○○㎥･kg | ☑選任 □不要 | □直送 ☑貯蔵 | ☑自社 □委託  |
| 水素 | ○○㎥･kg | ☑選任 □不要 | ☑直送 □貯蔵 | □自社 ☑委託  |
| 支燃性ガス | 酸素 | ○○㎥･kg | ☑選任 □不要 | ☑直送 □貯蔵 | □自社 ☑委託  |
| 不活性ガス | 二酸化炭素 | ○○㎥･kg | □選任 ☑不要 | □直送 ☑貯蔵 | ☑自社 □委託  |
| 合計 | ○○㎥･kg |  | － | － |

　　注１　販売主任者の選任が必要な場合は販売主任者届を提出すること。

　　注２　「直送」とは、容器置場を所（占）有しないで販売すること、「貯蔵」とは、容器置場を所（占）有して販売することを指す。

４　帳簿類

　　☑　法第20条の６第１項及び第60条第１項に基づき、次のとおり備え、記載及び保存します。

　　　　☑　引渡先保安台帳（保存期間：引渡継続期間）※様式を添付

　　　　☑　容器授受記録簿（保存期間：２年）※様式を添付

　　　　☑　周知記録（保存期間：２年）

５　周知に関する事項

　　☑　法第20条の５第１項に基づき、別紙の周知文書を備え、周知します。

６　容器の貯蔵について

 容器置場の面積　　○○㎡

７　法20条の６で定める販売の技術上の基準に関する事項

該当する別記を添付

　　☑　別記１のとおり遵守します。

８　法第15条で定める貯蔵の技術上の基準に関する事項

該当する別記を添付

　　☑　別記２のとおり遵守します。

９　法第23条で定める移動の技術上の基準に関する事項

該当する別記を添付

　　☑　別記３のとおり遵守します。

10　保安教育に関する事項

　　☑　法第27条第４項に基づき、従業者に保安教育を実施します。

11　高圧ガスの供給者名

所在地　　○○県○○市△△××番地

名　　称　　○○ガス販売株式会社

代表者名　 代表取締役　○○　××

許可又は届出年月日　　平成○○年○月○日

許可又は届出受理番号　　第○○○○○号

12　販売所の電話番号等

電話　　○○○－○○○－○○○○

担当者氏名　　△△　△△

13　販売開始予定日

　　令和○○年○月○日

※冷凍保安規則用

別記１（販売に係る基準）

（該当するものの□にチェック（✓）を記載）

**高圧ガス保安法第20条の６第１項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項**

**【冷凍保安規則第27条の基準に対応する事項】**

□　冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないものをもって行います。（１号）

□　冷凍設備には転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしません。（２号）

□　高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳（別紙）を備えます。（３号）

別記２（貯蔵に係る基準）（該当するものの□にチェック（✓）を記載）

**高圧ガス保安法第15条第１項の経済産業省令で定める技術基準に関する事項**

**【冷凍保安規則第20条の基準に対応する事項】**

□　冷凍設備には転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしません。（27条２号）