## QA
No | 質問 | 回答
事業着手（内示、工期等）に関すること
1 | 計画書等の提出期限は令和６年４月２６日（金）とあるが、内示の時期はいつ頃になるか。 | 提出期日後、６月以降に内示される予定です。
2 | 事業は、いつから着手できるのか。 | 内示後に着手できます（６月以降の予定）。 国内示がくるまでは事業着手しないようにお願いいたします。（契約するのもお待ちください。）
3 | 工事は令和６年度内に終わらせる必要があるか。 | 令和６年度中に完了させる必要があります。
4 | ○施設整備事業計画書(様式３－16) 病室の感染症対策に係る整備 ①整備事業期間の着工とは，工事の契約日と考えてよろしいか ②事業の種別とは何を指すのか ③専用の陰圧装置，空調設備等付属設備とは，その病床に固定で設置されているものを指すという理解でよいか その場合は，簡易陰圧機のように備え付けができるものは対象外か | ○施設整備事業計画書(様式３－16) 病室の感染症対策に係る整備 ①一般的に「着工」とは実際に工事（くい打ちや地盤改良工事等）が始まることを指します。 工事の契約日に実際に工事が始まるのであれば、ご認識のとおりです。 ②今回の整備がどのような種類の工事であるかを指します。 当該事業の場合は、「改修」若しくは「改築」に当たるケースがほとんどかと思われます。 ③病室（病床）の工事と併せて整備を行う当該病室の感染対策のための設備を想定しています。 工事を伴わずに設置できる簡易陰圧装置を整備する場合は、設備整備事業の活用をご検討ください。
5 | 今回の計画を出せばすぐに補助対象となっているもの（HEPAフィルター付空気清浄機等）を購入していいか。 | 国に補助採択されるか、仮に補助採択されたとしても満額でるかも現時点では分かりませんので、国内示がくるまでは事業着手しないようにお願いいたします。（契約もお待ちください）
対象施設に関すること
1 | 個人防護具保管施設の整備の補助対象となる薬局を確認させてください。 薬局の医療措置協定のメニューにはオンライン服薬指導と訪問しての服薬指導がありますが、オンライン服薬指導のみの協定を締結する薬局であっても補助の対象となりますか。 | 自宅療養者等の医療の提供に係る協定を締結し、協定において個人防護具の備蓄を定める薬局であれば、補助対象となります。
2 | 「個人防護具保管施設の整備」について、病床確保や発熱外来又は自宅療養者への医療提供にかかる協定を締結する医療機関が対象となっているが、その協定において、個人防護具の備蓄を実施することを定めていることも当然要件となるものと考えているが、その理解でいいか。 | 病床確保、発熱外来又は自宅療養者への医療の提供に係る協定に加え、協定において個人防護具の備蓄を定めていることが前提となります。 ただし、備蓄量として推奨している２ヶ月分以上等の要件については任意です。
対象経費に関すること
1 | 「病棟等の感染対策に係る整備」の対象経費として、多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置や病棟入り口の扉の設置、病棟のゾーニングを行うための改修が挙げられているが、この場合の対象面積は、単純にパーテーションや扉が床に接している面積のみになるのか、設置するに際し改修が必要になる面積やゾーニングする予定の面積をすべて含めるのか等、対象面積の考え方を知りたい。 | 工事面積を想定していますので、当該整備を実施するために工事を行う部分の面積が対象となります。
2 | PCR検査機器の補助について、PCR法の検査機器のみが補助対象となるのでしょうか。例えばコロナ包括交付金では対象であったNEAR法やLAMP法の等温遺伝子増幅装置は補助対象になるか。 | 今回の補助事業では、検査機器のうち「PCR検査装置」のみを対象としています。LAMP法やNEAR法等の等温核酸増幅法はPCR検査装置に含まれません。 以下（※）、厚生労働省の見解です。 ※PCR法とLAMP法は核酸増幅のメカニズムが異なっており、核酸増幅法にPCR法、LAMP法、NEAR法等は含まれますが、PCR法は温度変化を伴うPolymerase chain reactionを活用した検査であり、鎖置換反応を用いるLAMP法やNicking enzymeを用いるNEAR法は含まれていないという認識です。 また、RT-PCR法とPCR法は増幅対象がRNAかDNAかという違いであり検査方法として本質的な違いはないと考えられます。 リアルタイムPCR法は、PCR法の中でも定量的な検査ができる利点がありますが、こちらはPCR法として整理可能と考えます。 該当する機器がPCR検査機器か否かは、PMDAの添付文書等を参考にご判断ください。 なお、厚生労働省として補助対象となる特定の機器について具体的に例示することはできませんが、医療機器として承認されているものが原則と考えています。
3 | （病棟等の感染対策に係る整備） ・可動式パーテーションを設置する場合は、単なる可動式パーテーションを購入は補助対象とはならず、 据え付け工事などの工事を伴う場合でないと補助の対象にならないという認識で良いか。 ・とある個室に可動式パーテーションの設置工事を行う場合、事業計画書の様式３－１６「整備事業の概要」の面積には、その個室全体の面積を 記載するのか。それともパーテーションの設置工事場所に係る部分のみの面積を記載するのか。 | ・可動式パーテーションの購入費のみでは、施設整備事業の対象にはなりません、建物に設置するための改修工事を伴う場合に、補助対象となります。 ・当該整備を実施するために工事を行う部分の面積（工事面積）を記載してください。
4 | １ 建築工事を伴うキャビネット等の設置の補助対象範囲について 備蓄倉庫を建築しその内部にキャビネット等を設置する場合は、一体的な整備として補助対象となるという解釈でよろしいか ２ 設置場所について 薬局等で敷地が狭い場合などで、敷地内ではなく、借地や関連施設に整備することでも補助対象となるか。 | １ 付属設備として一体的に整備する場合は補助対象となります。 ２ 初動対応の趣旨に鑑み、協定締結医療機関が敷地内に保管スペースを確保できない場合であって、当該医療機関の開設者が所有する近隣の敷地であれば、医療機関の敷地外に設置することは差し支えないものと考えていますが、具体的な事例がある場合に、個別にご相談ください。
5 | ・検査機器（ＰＣＲ検査機器）の補助基準額は１台当たり9,350,000円となっている。 特定の検査キットにしか対応していない機器（安価）や、複数の検査キットに対応できる 精度の高い機器（高価）等、様々種類があるが、今回補助対象となるＰＣＲ検査機器の機種、性能などの条件はあるか。 | 本事業の目的は、協定を締結する医療機関の新興感染症への対応力を強化し、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できるよう必要な整備を行うことです。 PCR検査装置について、その機種や性能等の条件は設けていませんが、新たな感染症への対応という観点から、特定の検査キットのみに対応する機器ではなく、複数の検査キットに対応できる（新たな感染症にも早期に対応できることが想定される）機器が望ましいと考えています。
6 | 新興感染症対応力強化事業について、HEPAフィルター付き空気清浄機が対象となっているが、クリーンパーティションも対象となるか | 昨年度の国の要綱を見るとHEPAフィルター付きパーテーションと記載があり、空気清浄機とは区別されていたため、今回は対象外です。
7 | 医療機関が負担する個人防護具の費用について、補助の予定はありますでしょうか。 | 個人防護具の購入費用について、現在のところ補助の予定はありません。
8 | 新興感染症対応力強化事業（協定締結医療機関の施設・設備整備補助）で個人防具保管庫整備のメニューには、棚やロッカー等の整備も補助対象になるのでしょうか？ | 個人防護具保管施設の整備は、「施設」整備事業であり、対象経費は建物整備の工事に要する費用となります。 そのため、建築工事を伴わず、単にキャビネットやロッカー等を購入して設置するのみの場合（設備整備費に該当する場合）は、補助対象になりません。
9 | 対応力強化事業の個室整備に医療用（災害用）コンテナは補助対象となりますでしょうか。 | コンテナについては、土地に定着させるための工事を伴うなど建築物として整備する場合は、補助対象となります。 ただし、病床確保に係る協定を締結する医療機関の感染症対策を目的として整備するものであり、災害用として整備する場合には補助対象とはなりません。
10 | 個室整備の補助についてはトイレのみの整備等についても対象となりますでしょうか。 | 既存の個室を改修する場合には、トイレのみの整備であっても補助対象となります。
11 | 個人防護具保管庫については、イナバ物置のような倉庫は、どのような扱いになるのか。 個人防護具備蓄庫としては、災害用備蓄と同様に、駐車場の一角に物置型の倉庫を整備する方向で検討しているが、実質的に補助金の対象となるか。 | 個人防護具保管施設の整備は、「施設」整備事業であり、対象経費は建物整備の工事に要する費用となります。 そのため、物置であっても、土地に定着させるための工事を伴うなど建築物として整備する場合は、補助対象となります。