## 頭
令和８年度 建築基準法第12条点検 点検結果（建築設備）
１ 対象施設名称
鳥取県立中央病院
２ 棟名称
本館
３ 点検日時
令和○年○月○日
| ４ 指摘事項 | 是正項目(要修繕)
5 留意事項（経過観察し、適切な維持管理を求める）
６ 添付資料
点検結果図、点検結果写真

## 換気設備
様式１－１
点検記録表
（換気設備）
令和○年○月○日
施設名 |  | 鳥取県立中央病院
棟 名 |  | 本館
点検者 |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  | 資 格
代表となる点検者
その他の点検者
番号 | 点 検 項 目 |  |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考 （是正になった写真の番号を書いてください）
[6 empty] | 指摘なし○ 点検対象なし- | 要是正× 要留意△
既 存 不適格△
1 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（調理室を除く）
給排気送風機 12基/１階 4基/２階機械室 8基/3階電気、機械室 4基/4階電気室 1基/11階電気室 2基/RF階電気室
(1) | 機械換気設備 | 機械換気設備の外観 | 給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況 | [6 empty] | ←グレー部分は点検項目ではないです。
(2) |  |  | 給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況
(3) |  |  | 各室の給気口及び排気口の設置位置
(4) |  |  | 各室の給気口及び排気口の取付けの状況
(5) |  |  | 風道の取付けの状況
(6) |  |  | 風道の材質
(7) |  |  | 給気機又は排気機の設置の状況
(8) |  |  | 換気扇による換気の状況
(9) |  | 機械換気設備の性能 | 各系統の換気量
(10) |  |  | 各室の換気量
(11) |  |  | 中央監視室における制御及び作動状態の監視の状況
2 | 換気設備を設けるべき調理室等
給排気送風機 2基/３階調理室
(1) | 自然換気設備 及び 機械換気設備 |  | 排気筒、排気フード及び煙突の材質
(2) |  |  | 排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況
(3) |  |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ
(4) |  |  | 給気口、排気口及び排気フードの位置
(5) |  |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況
(6) |  |  | 排気筒及び煙突の断熱の状況
(7) |  |  | 排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離
(8) |  |  | 煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況
3 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等
(1) | 防火ダンパー等 |  | 防火ダンパーの設置の状況
(2) |  |  | 防火ダンパーの取付けの状況
(3) |  |  | 防火ダンパーの作動の状況
(4) |  |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
(5) |  |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
(6) |  |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
(7) |  |  | 壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況
(8) |  |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置
上記以外の点検項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  | 改善策の具体的内容等
（注意）
[1] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[2] | 「点検結果」欄は、表2-2-1（い）欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
[3] | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
[4] | 配置図及び各階平面図を点検様式１－３の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
[5] | 要是正とされた点検項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式１－４の様式に従い添付してください。

## 排煙設備
様式１－２
点検記録表
（排煙設備）
令和○年○月○日
施設名 |  | 鳥取県立中央病院
棟 名 |  | 本館
点検者 |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  | 資 格
代表となる点検者
その他の点検者
番号 | 点 検 項 目 |  |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考 （是正になった写真の番号を書いてください）
[6 empty] | 指摘なし○ 点検対象なし- | 要是正× 要留意△
既 存 不適格△
1 | 令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の２第１項に規定する居室等
排煙機 42KCMH；３階調理系統 １基 56kCMH；４階OPホール他 １基 51kCMH；４階OPホール、２・３階ホール系統 ２基
排煙口 6か所/1階 27/2階 23/3階 18/4階 13/5階 9/6階 8/7階 10/8階 10/9階 10/10階 10/11階 11/RF階
(1) | 排煙機 | 排煙機の外観 |  | 排煙機の設置の状況
(2) |  |  |  | 排煙風道との接続の状況
(3) |  |  |  | 煙排出口の設置の状況
(4) |  |  |  | 煙排出口の周囲の状況
(5) |  |  |  | 屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況
(6) |  | 排煙機の性能 |  | 排煙口の開放と連動起動の状況
(7) |  |  |  | 作動の状況
(8) |  |  |  | 電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況
(9) |  |  |  | 排煙機の排煙風量
(10) |  |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(11) | 排煙口 | 機械排煙設備の 排煙口の外観 |  | 排煙口の位置
(12) |  |  |  | 排煙口の周囲の状況
(13) |  |  |  | 排煙口の取付けの状況
(14) |  |  |  | 手動開放装置の設置の状況
(15) |  |  |  | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
(16) |  | 機械排煙設備の 排煙口の性能 |  | 手動開放装置による開放の状況
(17) |  |  |  | 排煙口の開放の状況
(18) |  |  |  | 排煙口の排煙風量
(21) | 排煙風道 | 機械排煙設備の 排煙風道 （隠蔽部分及び埋設部分を除く。） |  | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
(22) |  |  |  | 排煙風道の取付けの状況
(23) |  |  |  | 排煙風道の材質
(24) |  |  |  | 防煙壁の貫通措置の状況
(25) |  |  |  | 排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況
(26) |  | 防火ダンパー |  | 防火ダンパーの取付けの状況
(27) |  |  |  | 防火ダンパーの作動の状況
(28) |  |  |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
(29) |  |  |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
(30) |  |  |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
(31) |  |  |  | 壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況
2 | 令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー
排煙機 14kCMH；非常用ELV付室
排煙口 11か所
(1) | 特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口 |  |  | 排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況
(2) |  |  |  | 給気口の周囲の状況
(3) | 加圧防排煙設備 | 排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） |  | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  |  | 排煙風道の取付けの状況
(5) |  |  |  | 排煙風道の材質
(6) |  | 給気口の外観 |  | 給気口の周囲の状況
(7) |  |  |  | 給気口の取付けの状況
(8) |  |  |  | 給気口の手動開放装置の設置の状況
(9) |  |  |  | 給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況
(10) |  | 給気口の性能 |  | 給気口の手動開放装置による開放の状況
(11) |  |  |  | 給気口の開放の状況
(12) |  | 給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） |  | 給気風道の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  |  | 給気風道の取付けの状況
(14) |  |  |  | 給気風道の材質
(15) |  | 給気送風機の外観 |  | 給気送風機の設置の状況
(16) |  |  |  | 給気風道との接続の状況
(17) |  | 給気送風機の性能 |  | 給気口の開放と連動起動の状況
(18) |  |  |  | 給気送風機の作動の状況
(19) |  |  |  | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
(21) |  | 給気送風機の吸込口 |  | 吸込口の設置位置
(22) |  |  |  | 吸込口の周囲の状況
(23) |  |  |  | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
(24) |  | 遮煙開口部の性能 |  | 遮煙開口部の排出風速
上記以外の点検項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  | 改善策の具体的内容等
（注意）
[1] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[2] | 「点検結果」欄は、表2-2-1（い）欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
[3] | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
[4] | 配置図及び各階平面図を点検様式１－３の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
[5] | 要是正とされた点検項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式１－４の様式に従い添付してください。

## 非常用照明
様式１－３
点検記録表
（非常用の照明装置）
令和○年○月○日
施設名 |  | 鳥取県立中央病院
棟 名 |  | 本館
点検者 |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  | 資 格
代表となる点検者
その他の点検者
番号 | 点 検 項 目 |  |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考 （是正になった写真の番号を書いてください）
[6 empty] | 指摘なし○、点検対象なし- | 要是正× 要留意△
既 存 不適格△
1 | 照明器具
(1) | 非常用の 照明器具 |  | 使用電球、ランプ等 | [6 empty] | ←グレー部分は点検項目ではないですが、実情としては非常用の照明器具の点検等はしています。
照明器具の取付けの状況
2 | 電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 予備電源 |  | 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況
(2) |  |  | 予備電源の性能
(3) | 照度 |  | 照度の状況
(4) | 分電盤 |  | 非常用電源分岐回路の表示の状況
(5) | 配線 |  | 配電管等の防火区画の貫通措置の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
3 | 電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 配線 |  | 照明器具の取付状況及び配線の接続の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
(2) |  |  | 電気回路の接続の状況
(3) |  |  | 接続部（幹線分岐及びボックス内に限る。）の耐熱処理の状況
(4) |  |  | 予備電源から非常用の照明器具間の耐熱処理の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
(5) | 切替回路 |  | 常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況
(6) |  |  | 蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況
4 | 電池内蔵形の蓄電池
(1) | 配線及び 充電ﾗﾝﾌﾟ |  | 充電ランプの点灯の状況
(2) |  |  | 誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況
5 | 電源別置形の蓄電池 別点検
(1) | 蓄電池 | 蓄電池等の状況 | 蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  | 蓄電池室の換気の状況
(3) |  |  | 蓄電池の設置の状況
(4) |  | 蓄電池の性能 | 電圧
(5) |  |  | 電解液比重
(6) |  |  | 電解液の温度
(7) |  | 充電器 | 充電器室の防火区画等の貫通措置の状況
(8) |  |  | キュービクルの取付けの状況
上記以外の点検項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  | 改善策の具体的内容等
（注意）
[1] | この書類は、建築物等ごとに作成してください。
[2] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[3] | 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
[4] | 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
[5] | 「点検結果」欄は、表2-2-1（い）欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
[6] | 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-1（い）欄に掲げる点検項目について（は）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
[7] | 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
[8] | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
[9] | ７「上記以外の点検項目」欄は、H20告示第282号第二の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、特定行政庁が追加した点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、７は削除して構いません。
[10] | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
[11] | 配置図及び各階平面図を点検様式１－３の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
[12] | 要是正とされた点検項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式１－４の様式に従い添付してください。

## 給排水設備
様式１－４
点検記録表
（給水設備及び排水設備）
令和○年○月○日
施設名 |  | 鳥取県立中央病院
棟 名 |  | 本館
点検者 |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  | 資 格
代表となる点検者
その他の点検者
番号 | 点 検 項 目 |  |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考 （是正になった写真の番号を書いてください）
[6 empty] | 指摘なし○ 点検対象なし- | 要是正× 要留意△
既 存 不適格△
1 | 飲料用の配管設備及び排水設備
(1) | 飲料用配管及び排水配管 （隠蔽部分及び埋設部分を除く。） |  | 配管の取付けの状況 | [6 empty] | ←グレー部分は点検項目ではないです。
(2) |  |  | 配管の腐食及び漏水の状況
(3) |  |  | 配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況
(4) |  |  | 継手類の取付けの状況
(5) |  |  | 保温措置の状況
(6) |  |  | 防火区画等の貫通措置の状況
(7) |  |  | 配管の支持金物
(8) |  |  | 飲料水系統配管の汚染防止措置の状況
(9) |  |  | 止水弁の設置の状況
(11) |  |  | 給湯管及び膨張管の設置の状況
2 | 飲料水の配管設備
| 受水槽 ２基 |  | ＦＲＰ製 ８５m3 場所；２階熱源機械室
| 貯湯タンク ２基 |  | 鋼製密閉型 ８m3 場所；２階熱源機械室
| 温水発生機 ２基 |  | ガス焚き ４９５kw 場所；３階機械室
| 温水発生機 １基 |  | ガス焚き ４６５kw 場所；３階機械室
| 給水ポンプユニット ３組 |  | 場所；１階、２階熱源機械室
| 給湯用循環ポンプ ５台 |  | 場所；２階熱源機械室、３階機器室、４階屋外
(1) | 飲料用の給水タンク 及び貯水タンク 並びに給水ポンプ |  | 給水タンク等の設置の状況
(2) |  |  | 給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況
(3) |  |  | 給水タンク等の腐食及び漏水の状況
(4) |  |  | 給水用圧力タンクの安全装置の状況
(5) |  |  | 給水ポンプの運転の状況
(6) |  |  | 給水タンク及ポンプ等の取付けの状況
(7) |  |  | 給水タンク等の内部の状況
(8) | 給湯設備 （循環ポンプを含む。） |  | 給湯設備（ガス湯沸器を除く。）の取付けの状況
(9) |  |  | ガス焚き温水機の取付け状況
(10) |  |  | 給湯設備の腐食及び漏水の状況
(11) |  |  | ガス焚き温水機の煙突及び給排気部の構造
3 | 排水設備
排水ポンプ ６組
(1) | 排水槽 |  | 排水槽のマンホールの大きさ
(2) |  |  | 排水槽の通気の状況
(3) |  |  | 排水漏れの状況
(4) |  |  | 排水ポンプの設置の状況
(5) |  |  | 排水ポンプの運転の状況
(7) | 排水再利用 配管設備 （中水道を 含む。） |  | 雑用水の用途
(8) |  |  | 雑用水給水栓の表示の状況
(9) |  |  | 配管の標識等
(10) |  |  | 雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況
(11) |  |  | 消毒装置
(12) | その他 | 衛生器具 | 衛生器具の取付けの状況
(13) |  | 排水トラップ | 排水トラップの取付けの状況
(14) |  | 阻集器 | 阻集器の構造、機能及び設置の状況
(15) |  | 排水管 | 公共下水道等への接続の状況
(16) |  |  | 雨水排水立て管の接続の状況
(17) |  |  | 排水の状況
(18) |  |  | 掃除口の取付けの状況
(19) |  |  | 雨水系統との接続の状況
(20) |  |  | 間接排水の状況
上記以外の点検項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  | 改善策の具体的内容等
（注意）
[1] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[2] | 「点検結果」欄は、表2-2-1（い）欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
[3] | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
[4] | 配置図及び各階平面図を点検様式１－３の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
[5] | 要是正とされた点検項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式１－４の様式に従い添付してください。